КОНСПЕКТ

По дисциплината “АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ С ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ “ на студентите от специалности АУ, ИМ и БМ, I КУРС

ВЪВЕДЕНИЕ В АНАЛИТИКАТА:

- Предмет и задачи на науката Аналитика. Видове Аналитика – компонентна и структурна.

- Компонентен количествен анализ. Основни аналитични термини.

- Аналитичен процес. Алгоритъм. Етапи. Значещи цифри на аналитичните резултати.

- Видове разтвори. Концентрация на разтворите и начини за изразяването й. Изчисляване на концентрацията при разреждане и смесване на разтвори на едно вещество.

- Аналитични методи. Характеристики и класификация на методите.

ХИМИЧНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ:

- Химично равновесие и равновесна константа.

- Аналитична реакция в количествения химичен анализ – изисквания.

- Киселинно-основни равновесни реакции: протолитна теория на Брьонстед, автопротолиза на водата, протолитни константи, сила на протолитите във воден разтвор, зависимост между протолитните константи на киселината и основата в една киселинно-основна двойка, посока на протичане на киселинно-основна реакция.

- Протолитни свойства на водни разтвори. Водороден експонент. Хидроксиден експонент. Изчисляване на pH на водни разтвори на силни протолити.

- Титриметричен (обемен) анализ–принцип. Аналитична реакция и аналитичен сигнал. Протолиметрия (киселинно-основен обемен анализ)–принцип. Киселинно-основни индикатори. Крива на титруване–координати, еквивалентна част, еквивалентна точка. Избор на подходящ визуален индикатор. Методи на титруване–директен и индиректен–остатъчно титруване.

- Видове грешки в резултатите на количествения анализ. Оценка на аналитичните характеристики “точност” и “прецизност”.

ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ

- Същност и класификация на инструменталните методи. Калибриране на прибори и апарати. Калибриране на аналитичната функция. Методи на калибриране – с външен стандарт (калибровъчна графика), еднократна стандартна добавка при постоянен обем. Характеристики на инструменталните методи.

- Електрохимични методи. Електроди и електрохимични клетки. Класификация на електрохимичните методи.

  - Потенциометрични методи – потенциометрична клетка, електроди, потенциал на клетката. рН – метрия. Потенциометрично титруване.

  - Волтамперометрия. Полярография. Класическа полярография. Аналитичен сигнал, аналитична функция. Приложение.

- Спектрометрични методи. Електромагнитно лъчение. Обмен на енергетични кванти между ЕМЛ и веществото. Класификация на методите.

- Абсорбционна спектрометрия. Измервани величини. Закон на Буге – Ламберт – Беер.

- Молекулна абсорбционна спектрометрия в UV,VIS (Спектрофотометрия).

- Атомна абсорбционна спектрометрия (ААС) – атомизация.

Лектор: доц. д-р инж. Л. Костадинова